## 様式第１８号
様式第１８号（§１第４８、５１関係）
給水装置工事完成検査票
点検項目 |  |  |  | 業者 | 検査 | 点検項目 |  |  | 業者 | 検査
手続き | 家屋所有者の承諾の有無 |  |  |  |  | メータ | 図面どおりの位置に設置されているか
| 土地使用者の承諾の有無 | [5 empty] | 水平に設置されているか
| 個人給水管分岐の承諾の有無 | [5 empty] | 正方向に取付けられているか
| 占用の手続きは | [5 empty] | メーター口径は図面どおりか
| 念書、同意書等の提出はあるか | [5 empty] | 検針しやすい場所か。雨水・汚水・落雪等の影響はないか
分岐及び埋設 | 給水管 埋設深度 | 宅地内は0.6ｍ以上 |  |  |  |  | メーターは正常に動くか
|  | 道路内は0.9ｍ以上 |  |  |  |  | 撤去メーターの返納を確認したか
| DIPからの分岐の場合、密着コアを挿入したか | [5 empty] | 水抜栓に対して落雪の影響を受けないか
| 道路の復旧は良いか | [5 empty] | 立上がり管の防寒対策は施されているか
水圧試験（検査時に実施又はチャート紙・写真）
給水装置 | 未認証品の使用の有無 | [5 empty] | 既設管がある場合、既設管の水圧試験実施の確認
| 未認証品が基準に適合する確認したか（証明資料） |  |  |  |  | その他 | 水圧、水量は大丈夫か（目視）
| 特殊給水装置の管理について、申請者に説明したか（給水器等） | [5 empty] | 臭い、味、濁りはないか
受水槽設置家屋 | 受水槽のオーバーフローのおそれはないか | [5 empty] | 残留塩素濃度は確保されているか（ ㎎/ℓ）
| 吐水空間は十分か | [5 empty] | 加圧ポンプが直結されていないか
| 受水槽の有効容量は |  |  | ㎥ |  |  | クロスコネクションはしていないか
上水と自家水の併用か
完成図 | 完成図は申請どおりか | [5 empty] | 鉛管が使用されているか
給水位置は完成図どおりか
メーター及び止水栓の位置は完成図どおりか
管種、口径は完成図どおりか
止水栓 | 埋設深は確保されているか
| オフセットは正しいか（新規・既存） |  |  |  |  | 工種 |  | 分岐 ・ 新設 ・ 増設
| 止水栓は弁筺の中心にあり、開閉操作可能か | [6 empty] | 変更 ・ 臨時 ・ 撤去
検査年月日 |  | 年 月 日 時 |  |  |  | 承認番号 |  | 第 － － 号
工事場所 | [6 empty] | 申込者
指定給水装置工事事業者 | [6 empty] | 主任技術者