## 様式第１６号
様式第１６号（§１第３０ 関係）
特定施設水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
岩手中部水道企業団
企業長 |  |  | 様
申込者
住所
[5 empty] | 氏名 |  |  |  | ㊞
給水装置場所
工事番号
| 消防設備士名 |  |  | ㊞
| 指定給水装置工事事業者名 | [6 empty] | ㊞
消防法令に定められる特定施設に水道法の適用を受ける水道直結式スプリンクラー設備を設置するにあたり、下記条件を承諾いたします。
記
１. |  | 水道直結式スプリンクラー設備は消防法適合品であるとともに、給水設置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。
２. |  | 当該スプリンクラー設備は消防設備士が設計し、その指導の下に岩手中部水道企業団指定給水装置工事業者が施工すること。
３. |  | 水道直結式スプリンクラー設備の作動は、他の給水器具を閉栓した状態での使用を条件としており、火災時の対応について利用者に周知のこと。
４. |  | 適切な凍結防止のための措置を講じるとともに、凍結防止のための水抜き時にも正常に作動するようスプリンクラー設備を設置すること。
５. |  | 結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場合は、防露措置が行われていること。
６. |  | 配水管の断水（災害その他正当な理由による制限給水、水道管破損事故及び水道施設の工事等）又は水圧低下により、当該スプリンクラー設備の性能が十分発揮できない状況が生じても、岩手中部水道企業団は一切責任を負わないこと。
７. |  | 当該スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の水道事業にその責を求めることのできない非作動に係る影響は、岩手中部水道企業団は一切責任を負わないこと。
８. |  | 当該スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合には、当該設備は上記条件付きであることを賃借人に熟知させること。
９. |  | 当該設備の所有者を変更するときは、上記事項について譲受人に熟知させること。
10. |  | 当該スプリンクラー設備を介して連結している給水栓等から通水状態に異常があった場合は、岩手中部水道企業団指定給水装置工事業者に連絡するとともに、当方にて処置すること。
11. |  | 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところに表示し、関係者に周知すること。
以上